Korytnica 11.03.2014

RK 271.1.2014

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na Remont oraz docieplenie  świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz z utwardzeniem terenu

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( DZ.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm) Wójt Gminy Korytnica przedstawia zapytania i udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ na Remont oraz docieplenie  świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz z utwardzeniem terenu

Pytanie 1.

W przedmiarze robót w kosztach kwalifikowanych występuje izolacje cieplne z  wełny mineralnej gr. 15 cm w ilości 322,97 pomnożona przez współczynnik 0.671, natomiast  w przedmiarze robót w kosztach niekwalifikowanych brak takiej pozycji. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót wystąpił błąd , pozycję 32 i 33 należy policzyć bez stosowania współczynników.

Pozycja 32 przedmiaru robót otrzymuje nowe brzmienie:

| 32 d.1.3 | KNR-W 2-02 0615-01 analogia | Paraizolacja na stropie BEZ WSPÓŁCZYNNIKÓW Nad pomieszczeniem 7 (25.82+0.3+0.3)*(9.06+0.3+0.3) 20*0.12*2 Nad pomieszczeniami 17, 18, 19 (9.06+0.3+0.3)*(0.3+8.35+0.3) Nad pomieszczeniami 2, 3 (0.3+4.96+0.3)*(0.3+2.7+0.3) | m2 m2 m2 m2 | 255,22 4,80 86,46 18,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Razem | 364,83 |

Pozycja 33 przedmiaru robót otrzymuje nowe brzmienie:

| 33 d.1.3 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho na stropie - jedna warstwa - gr 15cm BEZ WSPÓŁCZYNNIKÓW Nad pomieszczeniem 7 25.82*9.06 Nad pomieszczeniami 17, 18, 19 9.06*8.35 Nad pomieszczeniami 2, 3 4.96*2.7 | m2 m2 m2 | 233.93 75.65 13.39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Razem | 322.97 |

Pytanie 2.

W przedmiarze robót koszty niekwalifikowane występuje izolacja na fundamencie i cokole z płyt styropianowych np STYRODUR gr 7 cm w ilości 68.42 pomnożona przez współczynnik 0.329,

natomiast  w przedmiarze robót w kosztach kwalifikowanych brak takiej pozycji. 
Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót wystąpił błąd. Pozycja znalazła się tam przez omyłkę.

Pozycji 190 przedmiaru robót nie należy wyceniać.

Wójt Gminy

/-/  Stanisław Komudziński